## ORÇAMENTO
|  |  |  | (DADOS EMPRESA) |  |  |  | CENTRO CULTURAL - JARDIM PALEOBOTÂNICO DE MATA/RS
|  |  |  | CNPJ EMPRESA |  |  |  | Local: Rua Castelo Branco, S/N
Município: Mata, RS
Área total a construir: 182,75 m²
| (TIMBRE EMPRESA) | [6 empty] | Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO
Data-Base:
Responsável técnico:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Material e Mão de obra
[15 empty] | Total (R$): | 0
[9 empty] | BDI: |  | 25%
[9 empty] | SEM BDI |  |  |  | COM BDI
ITEM | CÓDIGO | D E S C R I Ç Ã O |  |  | UNID. | M. O. (R$) | MAT. (R$) | QUANT. | UNIT. (R$) | M.O. (R$) | MAT. (R$) | TOTAL S/ BDI (R$) | UNIT. (R$) | M. O. (R$) | MAT. (R$) | TOTAL C/ BDI (R$)
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,2 x 2,40 m |  |  | M2 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 95635 | KIT CAVALETE PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 12774 | HIDROMETRO VAZÃO MAXIMA DE 5M3/H DE 3/4 |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M |  |  | M | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA, INCLUSO PRATELEIRA |  |  | M2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
2 |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 |  |  | M | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (SAPATA) |  |  | M³ | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  |  | KG | 0 | 0 | 292.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 |  |  | KG | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 |  |  | M2 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
3 |  | VIGAS E VIGAS DE CINTAMENTO
3.1 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0 | 0 | 232.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 92270 | FORMA DE TÁBUAS, ESPESSURA = 2,5 CM, PARA VIGAS, COM REAPROVEITAMENTO 4 x - MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESMONTAGEM |  |  | M2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | M3 | 0 | 0 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  |  | M2 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
5 |  | PILARES E LAJES
5.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0 | 0 | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  |  | M2 | 0 | 0 | 128.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  |  | M3 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  | KG | 0 | 0 | 365.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  |  | M2 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM |  |  | M2 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO FERRO 8MM |  |  | KG | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
6 |  | PAREDES
6.1 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 |  |  | M2 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS |  |  | M | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 93187 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS |  |  | M | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCU |  |  | M | 0 | 0 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
7 |  | RODAPÉ E PEITORIS
7.1 | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO COM 7 CM DE ALTURA, COM REJUNTE |  |  | M | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  |  | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
8 |  | COBERTURA
8.1 | 94213 | TELHAMENTO DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO |  |  | M2 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, VÃO DE 7 METROS, PARA TELHA ONDULADA METÁLICA |  |  | UN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | M | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |  |  | M | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  | M | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  | M | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P |  |  | M² | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
9 |  | REVESTIMENTO
9.1 | 87879 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO |  |  | M2 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 87529 | REBOCO EM PAREDE COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  |  | M2 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | M2 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 87881 | CHAPISCO EM TETOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO |  |  | M2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 87529 | REBOCO EM TETO COM MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO |  |  | M2 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REJUNTE |  |  | M2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | COMP. EM ANEXO | PISO TATIL DE CONCRETRO ASSENTADO COM ARGAMASSA (ALERTA OU DIRECIONAL, 40 X 50 CM, E = 25 MM) |  |  | M2 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 x 60 APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M² |  |  | M2 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45 X 45 APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 10M² |  |  | M2 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
10 |  | ESQUADRIAS
10.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA, 80 x 210 CM, E = 3,5 CM, INCLUSO FERRAGEM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO FIXO + CORRER, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 8 MM |  |  | M2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA |  |  | PAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 |  |  | UM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
11 |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
11.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 37400 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) |  |  | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 13984 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 20 MM - 1/2" |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 37401 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  | UM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | 10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 3/4" |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 1.1/4" |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 94676 | JOELHO 90 SOLDÁVEL - 40 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 89362-A | JOELHO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA, 25 MM - 3/4" |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 3524 | JOELHO 90 SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25 MM - 3/4" |  |  | UN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 89383 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA PARA REGISTRO - 25 MM - 3/4" |  |  | UN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 94707 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - 60 MM - 2" |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | 89446 | TUBO DE PVC - 25 MM - COM CORTE EM ALVENARIA, PRUMADAS E FIXAÇÕES |  |  | M | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | 89395 | TÊ EM PVC 90 SOLDÁVEL - 25 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DE ESGOTO
12.10 | 89733 | CURVA 90 CURTA - 50 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | 89726 | JOELHO 45 - 40 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | 89732 | JOELHO 45 - 50 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | 89746 | JOELHO 45 - 100 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | 89744 | JOELHO 90 - 100 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | 3659 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | 3670 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | 9836 | TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA - 100 MM - 4" |  |  | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.18 | 11655-INSUMO | TÊ SANITÁRIO PVC 100 MM - 50 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 | 39320-INSUMO | TERMINAL DE VENTILAÇÃO |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.20 | 11712-INSUMO | CAIXA SIFONADA - 150 x 150 x 50 |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 | 6145-INSUMO | SIFÃO FLEXÍVEL COM ADAPTADOR - 1.1/2" - 1.1/2" |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.22 | 39361 | FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, PARA DE 4 A 7 CONTRIBUÍNTES |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.23 | 39366-INSUMO-A | FILTRO ANAERÓBIO EM POLIETILINO ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 2.800 LITROS, INCLUSIVE TRANPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.24 | 98062 | SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | M | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.26 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | M | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.27 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V |  |  | M | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 91953 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, 2P+T, 10A - INCLUSO SUPORTE E PLACA |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 92024 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL, 2P+T, 10A - INCLUSO SUPORTE E PLACA |  |  | UN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 91966 | TOMADA HEXAGONAL, 2P+T, 10A - INCLUSO SUPORTE E PLACA |  |  | UN | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 93654-A | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, 16 A |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO DIN, 25 A |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 1" |  |  | M | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 97592-A | LUMINÁRIA PLAFON COM LÂMPADA LED DE SOBREPOR COMPLETA, POTÊNCIA 36W, COR BRANCO QUENTE, 3000K, FLUXO LUMINOSO 3.200 LÚMENS, VIDA ÚTIL 40.000 HORAS, ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO 360º, BIVOLT AUTOMÁTICO, 110-220V |  |  | UN | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TIPO DIN |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | COMP. EM ANEXO 2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | 993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 |  |  | M | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  |  | M | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  | UN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  | uN | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
14 |  | PINTURA
14.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO (1 DEMÃO) - PARA PAREDES E TETOS |  |  | M2 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 88489 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (2 DEMÃOS) - PARA PAREDES, TETOS E MURO |  |  | M2 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 102219 | PINTURA ESMALTE PARA MADEIRAS, 2 DEMÃOS, PARA PORTAS |  |  | M2 | 0 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
15 |  | ACESSÓRIOS
15.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P |  |  | M | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM |  |  | UN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC |  |  | UN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  |  | UN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | 1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) |  |  | KG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
16 |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA - ÁREAS NOVAS CONSTRUÍDAS E ÁREAS REFORMADAS - COM DESTINAÇÃO FINAL DOS ENTULHOS |  |  | M2 | 0 | 0 | 182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMA DO ITEM | [13 empty] | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS | [11 empty] | 0 | 0 | 0
(LOCAL E DATA)
[5 empty] | (NOME E CNPJ EMPRESA) |  |  |  |  | (NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA)
(REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE)

## CRONOGRAMA
|  | (DADOS EMPRESA) | [15 empty] | CENTRO CULTURAL - JARDIM PALEOBOTÂNICO DE MATA/RS
|  | CNPJ EMPRESA | [15 empty] | Local: Rua Castelo Branco, S/N
Município: Mata, RS
|  | 0 | [15 empty] | Área total a construir: 182,75 m²
|  | 0 | [15 empty] | Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO
Data-Base:
Responsável técnico:
0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
D E S C R I Ç Ã O | [7 empty] | TOTAL | [5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
|  |  | UNID. | R$ M.O. | R$ MAT | R$ UNIT. | QUANT | R$ M.O. | R$ MAT | SEM BDI | R$ M.O. | R$ MAT | COM BDI
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÕES | [11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | VIGAS E VIGAS DE CINTAMENTO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | PILARES E LAJES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PAREDES | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | RODAPÉ E PEITORIS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | ACESSÓRIOS | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
16 | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL DOS SERVIÇOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
(LOCAL E DATA)
[13 empty] | (NOME E CNPJ EMPRESA) |  |  |  | (NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA) |  |  | 0
[17 empty] | (REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE) |  |  | 0

## Planilha2
(DADOS EMPRESA)
CNPJ EMPRESA
0
0
CENTRO CULTURAL - JARDIM PALEOBOTÂNICO DE MATA/RS
Local: Rua Castelo Branco, S/N
Município: Mata, RS
Área total a construir: 182,75 m²
Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO
Data-Base:
Responsável técnico:
0%
0
SERVIÇOS |  | VALORES COM BDI | NUMERO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TOTAL (R$) | TOTAL (%)
INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 1 | INSTALAÇÃO DE OBRA E FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0!
FUNDAÇÕES |  | 0
PAREDES |  | 0 | 2 | PAREDES | 0 | #DIV/0!
VIGAS E VIGAS DE CINTAMENTO |  | 0 | 3 | VIGAS E VIGAS DE CINTAMENTO, PAREDES , PILARES E LAJES | 0 | #DIV/0!
PILARES E LAJES |  | 0
COBERTURAS |  | 0 | 4 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 0 | #DIV/0!
IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  | 0 | 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS E ELÉTRICAS, E REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0!
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
REVESTIMENTO |  | 0
ESQUADRIAS |  | 0 | 6 | ESQUADRIAS, RODAPÉ, PEITORIS E PINTURAS | 0 | #DIV/0!
RODAPÉ E PEITORIS |  | 0
PINTURA |  | 0
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS |  | 0 | 7 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
ACESSÓRIOS |  | 0
SERVIÇOS FINAIS |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
100%
(LOCAL E DATA)
|  | (NOME E CNPJ EMPRESA) |  | (NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA) | 0
|  |  |  | (REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE) | 0

## MEMÓRIA
|  | (DADOS EMPRESA) |  |  |  |  | CENTRO CULTURAL - JARDIM PALEOBOTÂNICO DE MATA/RS
Local: Rua Castelo Branco, S/N
|  | 0 |  |  |  |  | Município: Mata, RS
Área total a construir: 182,75 m²
Fonte de Preços: SINAPI-RS SEM DESONERAÇÃO
Data-Base:
Responsável técnico:
0
#REF!
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| JANELAS |  |  | N | TOTAL | PORTAS |  |  | N | TOTAL
CORRER | 2 | 1.2 | 2.4 | 7 | 16.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4
MAXIM-AR | 1 | 0.6 | 0.6 | 6 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1 | 1.47
| 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.4 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 9 | 15.12
| 2 | 1.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 5 | 9.45
| 4 | 1.2 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |  |  |  | 26.04
| 4 | 0.6 | 2.4 | 2 | 4.8
34.8
FIXO+CORRER | 2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 4.8 | TELAS
| 3 | 1.5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 1.85 | 1.5 | 2.775 |  | 65.98
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3
[5 empty] | 10.8 | 0.9 | 2.2 | 1.98
[6 empty] | 0.9 | 2.2 | 1.98
J1.00 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |  | 7.035
| 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6
| 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.4
| 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1 | 1.44
| 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 |  | 7.2 | 380.25
[5 empty] | 5.64 |  | 2.52 | 218.98
9.72
[8 empty] | 746.11 | 245.54
380.25
1126.36
205.26
153.09
159.54
205.44
210
[6 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 7.56
[6 empty] | 1.2 | 0.6 | 0.72 | 0.72
[6 empty] | 1 | 2.1 | 2.1 | 4.2
[6 empty] | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.2
[6 empty] | 1.2 | 0.4 | 0.48 | 0.48
[6 empty] | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1.47
[6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 0.72
[6 empty] | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 5.04
[6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9
23.19
186.8
337.37